ООО «ИНСАЙД»

Тел.: +7 (499) 350-78-50 · info@inside-west.com · г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, WEST-Plaza

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на насосное оборудование

Заполните известные параметры и отправьте лист на info@inside-west.com. Если какой-то параметр неизвестен, оставьте поле пустым — инженер уточнит его при подборе.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Организация |  |
| Контактное лицо, должность |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Объект (наименование, местонахождение) |  |
| Количество, шт. |  |
| Требуемый срок поставки |  |

| 1. Рабочая среда |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Наименование перекачиваемой среды |  |
| Плотность, кг/м³ |  |
| Вязкость, сСт |  |
| Температура среды, мин. / ном. / макс., °C |  |
| Содержание твёрдых частиц, %, размер, мм |  |
| Газосодержание, % |  |
| Давление насыщенных паров, кПа |  |
| Агрессивность, токсичность, пожароопасность |  |

| 2. Рабочие параметры |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Подача, мин. / ном. / макс., м³/ч |  |
| Напор, м (или давление нагнетания, МПа) |  |
| Давление на входе, МПа |  |
| Допустимый кавитационный запас (NPSHa), м |  |
| Режим работы (непрерывный, периодический) |  |
| Количество насосов (рабочих / резервных) |  |

| 3. Исполнение |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Тип насоса (центробежный, винтовой, плунжерный, дозировочный, другой) |  |
| Стандарт (API 610, ГОСТ, другой) |  |
| Горизонтальный / вертикальный |  |
| Материал проточной части |  |
| Тип уплотнения вала (торцовое, двойное, магнитная муфта) |  |
| Система промывки уплотнения (план API 682) |  |
| Исполнение агрегата (на раме, в блок-боксе) |  |

| 4. Привод |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Тип привода (электродвигатель, другой) |  |
| Напряжение, частота |  |
| Мощность, кВт (если известна) |  |
| Маркировка взрывозащиты |  |
| Частотное регулирование |  |

| 5. Условия эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Место установки (помещение, открытая площадка) |  |
| Климатическое исполнение (У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150) |  |
| Температура окружающей среды, мин. / макс., °C |  |
| Взрывоопасная зона, категория и группа смеси |  |

| 6. Документация и прочее |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Требования к документации (паспорт, РЭ, сертификаты ТР ТС) |  |
| Требования к испытаниям и приёмке |  |
| Дополнительные требования |  |

Приложения (схемы, спецификации, чертежи): _______________________________________

Заполнил: ______________________ (ФИО, должность)    Подпись: ____________    Дата: ____________