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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на регулирующие клапаны
Заполните известные параметры и отправьте лист на info@inside-west.com. Если какой-то параметр неизвестен, оставьте поле пустым — инженер уточнит его при подборе.
	Заказчик

	Параметр
	Значение

	Организация
	

	Контактное лицо, должность
	

	Телефон
	

	Электронная почта
	

	Объект (наименование, местонахождение)
	

	Количество, шт.
	

	Требуемый срок поставки
	



	1. Рабочая среда

	Параметр
	Значение

	Наименование среды, фаза (жидкость, газ, пар, двухфазная)
	

	Плотность / молекулярная масса
	

	Вязкость, сСт
	

	Давление насыщенных паров, кПа
	

	Содержание мехпримесей
	



	2. Режимы работы (мин. / ном. / макс.)

	Параметр
	Значение

	Расход, м³/ч, кг/ч или нм³/ч
	

	Давление до клапана, МПа
	

	Давление после клапана, МПа
	

	Температура среды, °C
	

	Требуемый Kv (если рассчитан)
	

	Допустимый уровень шума, дБА
	



	3. Исполнение

	Параметр
	Значение

	Тип клапана (проходной, угловой, трёхходовой, сильфонный)
	

	Номинальный диаметр, DN, и давление, PN (Class)
	

	Характеристика (линейная, равнопроцентная)
	

	Класс герметичности (ANSI/FCI 70-2: IV, V, VI)
	

	Материал корпуса и трима
	

	Присоединение (фланцевое, под приварку), стандарт фланцев
	



	4. Привод и аксессуары

	Параметр
	Значение

	Тип привода (пневматический, электрический)
	

	Давление воздуха питания, МПа / напряжение
	

	Положение при потере питания (НО / НЗ)
	

	Позиционер (тип, сигнал 4–20 мА, HART, Profibus)
	

	Концевые выключатели, электропневмоклапан, ручной дублёр
	

	Маркировка взрывозащиты
	



	5. Условия эксплуатации

	Параметр
	Значение

	Место установки (помещение, открытая площадка)
	

	Климатическое исполнение (У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150)
	

	Температура окружающей среды, мин. / макс., °C
	

	Взрывоопасная зона, категория и группа смеси
	



	6. Документация и прочее

	Параметр
	Значение

	Требования к документации (паспорт, РЭ, сертификаты ТР ТС)
	

	Требования к испытаниям и приёмке
	

	Дополнительные требования
	



Приложения (схемы, спецификации, чертежи): _______________________________________
Заполнил: ______________________ (ФИО, должность)    Подпись: ____________    Дата: ____________
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