ООО «ИНСАЙД»

Тел.: +7 (499) 350-78-50 · info@inside-west.com · г. Москва, ул. Рябиновая, д. 26, стр. 2, WEST-Plaza

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на регулирующие клапаны

Заполните известные параметры и отправьте лист на info@inside-west.com. Если какой-то параметр неизвестен, оставьте поле пустым — инженер уточнит его при подборе.

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Организация |  |
| Контактное лицо, должность |  |
| Телефон |  |
| Электронная почта |  |
| Объект (наименование, местонахождение) |  |
| Количество, шт. |  |
| Требуемый срок поставки |  |

| 1. Рабочая среда |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Наименование среды, фаза (жидкость, газ, пар, двухфазная) |  |
| Плотность / молекулярная масса |  |
| Вязкость, сСт |  |
| Давление насыщенных паров, кПа |  |
| Содержание мехпримесей |  |

| 2. Режимы работы (мин. / ном. / макс.) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Расход, м³/ч, кг/ч или нм³/ч |  |
| Давление до клапана, МПа |  |
| Давление после клапана, МПа |  |
| Температура среды, °C |  |
| Требуемый Kv (если рассчитан) |  |
| Допустимый уровень шума, дБА |  |

| 3. Исполнение |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Тип клапана (проходной, угловой, трёхходовой, сильфонный) |  |
| Номинальный диаметр, DN, и давление, PN (Class) |  |
| Характеристика (линейная, равнопроцентная) |  |
| Класс герметичности (ANSI/FCI 70-2: IV, V, VI) |  |
| Материал корпуса и трима |  |
| Присоединение (фланцевое, под приварку), стандарт фланцев |  |

| 4. Привод и аксессуары |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Тип привода (пневматический, электрический) |  |
| Давление воздуха питания, МПа / напряжение |  |
| Положение при потере питания (НО / НЗ) |  |
| Позиционер (тип, сигнал 4–20 мА, HART, Profibus) |  |
| Концевые выключатели, электропневмоклапан, ручной дублёр |  |
| Маркировка взрывозащиты |  |

| 5. Условия эксплуатации |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Место установки (помещение, открытая площадка) |  |
| Климатическое исполнение (У1, УХЛ1, ХЛ1 по ГОСТ 15150) |  |
| Температура окружающей среды, мин. / макс., °C |  |
| Взрывоопасная зона, категория и группа смеси |  |

| 6. Документация и прочее |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Требования к документации (паспорт, РЭ, сертификаты ТР ТС) |  |
| Требования к испытаниям и приёмке |  |
| Дополнительные требования |  |

Приложения (схемы, спецификации, чертежи): _______________________________________

Заполнил: ______________________ (ФИО, должность)    Подпись: ____________    Дата: ____________